附件：

关于东校区维修、更换及新增监控摄像头的要求

一、当前存在的主要问题

1.东校区校园监控摄像头现有47台，经现场逐台检查，可正常使用15台，故障28台；
2.学生宿舍区域：1号、2号、3号、4号宿舍楼楼后、走廊及楼梯间均为监控盲区；

3.教学楼楼后及楼梯间为监控盲区；

4.职工车棚为监控盲区；

5.操场南北两侧无监控摄像头，未实现操场监控全覆盖。

二、整改要求

1.为消除安全隐患，提升校园防控技防水平，要求对故障的28个监控摄像头进行维修或更换。

2.对监控盲区新增监控摄像头，需新增监控摄像头68台，具体分布如下：

	安装位置
	数量（台）
	备注

	1号宿舍楼楼后
	2
	

	1号宿舍楼走廊
	4
	每层2个共2层

	1号宿舍楼楼梯间
	4
	每层2个共2层

大门1个

	2号宿舍楼走廊
	9
	每层3个共3层

	2号宿舍楼楼梯间
	4
	

	3号宿舍楼楼后
	4
	

	3号宿舍楼走廊
	8
	每层4个共2层

	3号宿舍楼楼梯间
	4
	每层2个共2层

	4号宿舍楼走廊
	9
	每层3个共3层

	4号宿舍楼楼后
	2
	

	4号宿舍楼楼梯间
	5
	

	教学楼楼后
	2
	

	教学楼楼梯间拐角
	14
	

	职工车棚
	1
	

	合    计
	68
	


监控摄像头参数

外观: 枪型

传感器类型: 1/3英寸CMOS

像素: 400万

最大分辨率: 2688×1520

扫描方式: 逐行扫描

电子快门: 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）

最低照度: 0.002lux（彩色模式）；0lux（补光灯开启）

信噪比: ＞56dB

最大补光距离: 40m（暖光）

补光灯: 4颗（暖光灯）

镜头类型: 定焦

镜头接口: M12

镜头焦距: 3.6mm

镜头光圈: F1.0

视场角: 水平：77°；垂直：43°；对角：91°

光圈控制: 固定光圈

近摄距: 2.2m

通用行为分析: 绊线入侵；区域入侵

视频压缩标准: H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）

智能编码: H.264:支持；

H.265:支持

视频帧率: 50Hz 

主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps）

主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×576@25fps）

60Hz 

主码流（2560×1440@30fps），辅码流（704×480@30fps）

主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×480@30fps）

视频码率: H.264：32Kbps ~ 6144Kbps；

H.265：12Kbps ~ 6144Kbps

日夜转换: 电子彩转黑

背光补偿: 支持

强光抑制: 支持

宽动态: 120dB

白平衡: 自动；自然光；路灯；室外；手动；区域自定义

增益控制: 手动；自动

降噪: 3D降噪

默认分辨率下默认码流: 4096kbps（2560×1440）

图像翻转: 支持

走廊模式: 90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）

镜像: 支持

隐私遮挡: 4块

内置麦克风: 支持，内置1个麦克风

音频压缩标准: G.711a；G.711Mu；PCM；G.726；AAC

音频采样率: 8kHz；16kHz

报警事件: 网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；智能动检（人）；安全异常

网络接口: 1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据）

网络协议: IPv4；IPv6；HTTP；TCP；UDP；ARP；RTP ；RTSP；RTCP；RTMP；SMTP；FTP；SFTP；DHCP；DNS；DDNS；QoS；UPnP；NTP；Multicast；ICMP；IGMP；NFS；PPPoE；Bonjour

接入标准: ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；

预览最大用户数: 20个（总带宽：48M）

存储功能: 大华云联；FTP；SFTP；NAS

浏览器: 支持IE 

支持谷歌 

支持火狐

对接平台: Smart PSS Plus；ICC；DSS7016D-I；云睿；云联

网络安全: 码流加密；固件加密；配置加密；Digest；WSSE；帐户锁定；安全日志；IP/MAC地址过滤；X.509证书生成与导入；syslog；HTTPS；802.1x；可信启动；可信执行；可信升级

图像设置: 亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马

OSD信息叠加: 时间；通道；地理位置

录像模式: 手动录像；视频检测录像；定时录像 

录像优先级从高到低依次为手动录像 > 视频检测录像 > 定时录像

恢复默认: 支持一键恢复默认配置

用户管理: 最大支持20个用户

安全模式: 授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x；网络访问控制

低照等级: 星光

工作电压: DC12V（±30%）；POE （802.3af）

供电方式: DC12V/PoE

功耗: 基本功耗：2.0W（DC12V）；2.9W（POE）

最大功耗（宽动态、暖光最大、最大码流 、IVS、H.265）：5.4W（DC12V）；6.7W（POE）

工作温度: -40℃~+60℃

工作湿度: ≤95%

防护等级: IP67

外壳材料: 金属+塑料

