## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  | 工程
招标工程量清单
| 建 设 单 位： |  | （盖章）
2026年 7 月 31日
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  |  | 开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  |  | (签字或盖章)
| 建 设 单 位 | ： |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ： | 2026年7月31日

## 表D.1.1 工程量清单或最高投标限价编制(审核)说明
编制（审核）说明
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目
一、工程概况 1.工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 2.工程地址：本工程位于开封市卫生学校东校区及滨河路校区内 二、编制依据 1.现场测量记录 2.与建设工程项目有关的标准图集、规范、技术资料； 3.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GBT50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GBT50856-2024）、 《建设工程工程量清单计价标准》（GBT50500-2024）； 4.《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》上下册（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）； 5.材料价格按照2026年第2期3~4月份《开封市工程造价信息》，开封信息价上没有的材料价格采用郑州信息价，两者皆无的按市场询价，价格指数按照第19期价格指数计入； 6.其他措施费全额计取； 7.增值税按9%计入。
注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 1.宋门小院北楼三层改造
1.2 | 2.宋门小院后院部分
1.3 | 3.宋门小院南楼及前院
1.4 | 4.新东楼宿舍
1.5 | 5.二号女生宿舍楼
1.6 | 6.男生宿舍楼
1.7 | 7.综合楼二楼、三楼窗户更换
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1.宋门小院北楼三层改造
（1）拆除部分
1 | 01B002 | 砖砌墙体拆除 | 1.名称：砖砌墙体拆除 2.厚度：240mm 3.垃圾处理：下楼并外运，运距自定 4.其他：详见设计及规范要求 |  | m³ | 0.24
2 | 01B003 | 塑钢窗拆除 | 1.名称：塑钢窗拆除 2.规格：650mm*2100mm 3.垃圾处理：下楼并外运，运距自定 4.其他：详见设计及规范要求 |  | 樘 | 2
3 | 01B004 | 防盗门拆除 | 1.名称：防盗门拆除 2.规格：870mm*2900mm 3.垃圾处理：下楼并外运，运距自定 4.其他：详见设计及规范要求 |  | 樘 | 2
4 | 01B005 | 石膏板隔断墙拆除 | 1.名称：石膏板隔断墙拆除 2.厚度：120mm 3.垃圾处理：下楼并外运，运距自定 4.其他：详见设计及规范要求 |  | ㎡ | 69.46
5 | 01B006 | 室内床铺及家具搬运 | 1.名称：宿舍内床铺及家具搬运 2.要求。搬运至甲方指定位置存放 3.其他：详见设计及规范要求 |  | 间 | 19
（2）新建部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 010401002001 | 砖砌240墙 | 1.名称：砖砌240墙 2.砂浆：M5.0砌筑砂浆 3.砌块：240*115*53煤矸石烧结砖 4.部位：拆除门位置，下砌窗台 5.其他：详见设计及规范要求 |  | m3 | 0.33
7 | 010807001001 | 塑钢推拉窗 | 1.名称：塑钢推拉窗 2.型号：80系列5+9+5钢化中空玻璃 3.规格尺寸：1760mm*2100mm 4.其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 7.39
8 | 011203003001 | 墙面粘贴内墙砖 | 1.名称：内墙面粘贴墙砖 2.规格：200mm*300mm 3.粘接剂：专用墙砖粘接剂 4.部位：门改窗窗台内外墙面 5.其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 2.78
9 | 011403001001 | 内墙乳胶漆 | 1.名称：内墙乳胶漆 2.部位：石膏板隔断拆除后与墙面交接部位 3.做法：内墙腻子两遍，内墙乳胶漆两遍 4.其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 5.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 011403001002 | 天棚乳胶漆 | 1.名称：天棚乳胶漆 2.部位：石膏板隔断拆除后与天棚梁交接部位 3.做法：内墙腻子两遍，内墙乳胶漆两遍 4.其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 6.04
11 | 01B007 | 挂式空调移机 | 1.名称：挂式空调移机 2.部位及内容：石膏板隔墙拆除后，原石膏板隔墙上的室内机安装在北侧内墙面上 3.其他：详见设计及规范要求 |  | 台 | 2
2.宋门小院后院部分
（1）拆除部分
12 | 01B008 | 砖砌墙体拆除 | 1.名称：砖砌墙体拆除 2.厚度：240mm 3.拆除部位及尺寸：院内西围墙拆除门洞，尺寸为4.0m*3.1m 4.垃圾处理：外运，运距自定 5.其他：详见设计及规范要求 |  | m³ | 2.98
13 | 01B009 | 电缆拆除 | 1.名称：电力电缆拆除 2.规格：YJV-4*16 3.要求：按照甲方要求放置指定位置 4.其他：详见设计及规范要求 |  | m | 30
（2）新建部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 010401002002 | 砖砌240墙 | 1.名称：砖砌240墙 2.砂浆：M5.0砌筑砂浆 3.砌块：240*115*53煤矸石烧结砖 4.部位：前后院门洞封堵 5.其他：详见设计及规范要求 |  | m3 | 0.66
15 | 010401005001 | 实心砖柱 | 1.名称：砖砌实心砖柱 2.规格：370mm*370mm 3.砌块：240mm*115mm*53mm煤矸石烧结砖 4.砂浆：M5.0砌筑砂浆 5.其他：详见设计及规范要求 |  | m3 | 0.42
16 | 011201001001 | 水泥砂浆粉砖柱 | 1.名称：水泥砂浆粉砖柱 2.砂浆：DP M10干混抹面砂浆 3.厚度：20mm 4.其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 4.59
17 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.名称：墙面抹灰 2.砂浆：DP M10干混抹面砂浆 3.厚度：20mm 4.其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 5.51
18 | 011403001003 | 砖柱刷外墙乳胶漆 | 1.名称：砖柱刷外墙乳胶漆 2.内容：外墙腻子两遍，外墙乳胶漆两遍 3.其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 4.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 011403001004 | 内墙乳胶漆 | 1.名称：内墙乳胶漆 2.部位：封堵门洞室内部分 3.做法：内墙腻子两遍，内墙乳胶漆两遍 4.其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 2.76
20 | 011403001005 | 外墙乳胶漆 | 1.名称：外墙乳胶漆 2.部位：封堵门洞室外部分 3.做法：外墙腻子两遍，外墙乳胶漆两遍 4.其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 2.76
3.宋门小院南楼及前院
（1）一楼北侧窗户安装不锈钢防盗窗
21 | 010807005001 | 不锈钢防盗窗 | 1.名称：不锈钢防盗窗 2.部位：宋门小院南楼一层北侧窗户外侧 3.要求：上部亮子部位是固定防盗窗，下部窗扇部位为单扇可开启防盗窗扇 4.其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 25.28
（2）室内修补改造
22 | 011204003001 | 墙砖恢复 | 1.名称：墙面零星贴瓷砖 2.规格：200mm*300mm 3.砂浆：DP M10干混抹灰砂浆 4.部位：前院院内 5.其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 011403001006 | 墙面刷乳胶漆 | 1.名称：内墙刷乳胶漆 2.腻子：两遍 3.内墙乳胶漆：两遍 4.部位：102/103/104/105/106/203室内部分墙面 5.其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 21
24 | 011403001007 | 外墙乳胶漆 | 1.名称：外墙乳胶漆 2.部位：前院围墙部分墙面 3.做法：外墙腻子两遍，外墙乳胶漆两遍 4.其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 27
25 | 01B010 | 涂料铲除 | 1.名称：涂料铲除 2.部位：102/103/104/105/106/203室内部分墙面 3.垃圾处理：外运，运距自定 4.其他：详见设计及规范要求 |  | ㎡ | 21
26 | 01B011 | 墙砖铲除 | 1.名称：墙面瓷砖铲除 2.部位：前院院内 3.垃圾处理：外运，运距自定 4.其他：详见设计及规范要求 |  | ㎡ | 3
27 | 01B012 | 涂料铲除 | 1.名称：涂料铲除 2.部位：围墙部分墙面 3.垃圾处理：外运，运距自定 4.其他：详见设计及规范要求 |  | ㎡ | 27
4.新东楼宿舍
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 011403001008 | 墙面刷乳胶漆 | 1.名称：内墙刷乳胶漆 2.腻子：两遍 3.内墙乳胶漆：两遍 4.部位：108/109/110室内部分墙面 5.其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 39
29 | 01B013 | 床围栏安装 | 1.名称：床围栏安装 2.材质：钢制围栏 3.围栏来源：利旧，包含拆除指定床围栏 4.安装部位：109房间 5.其他：详见设计及规范要求 |  | 个 | 1
30 | 01B014 | 床梯安装 | 1.名称：床梯安装 2.材质：钢制围栏 3.围栏来源：利旧，包含拆除指定床梯 4.部位：305房间 5.其他：详见设计及规范要求 |  | 个 | 1
31 | 01B015 | 涂料铲除 | 1.名称：涂料铲除 2.部位：108/109/110室内部分墙面 3.垃圾处理：外运，运距自定 4.其他：详见设计及规范要求 |  | ㎡ | 39
32 | 01B016 | 一层洗漱间水池维修加固 | 1.名称：水池加固维修 2.内容：水池下原支撑焊接加固 3.其他：详见设计及规范要求 |  | 项 | 1
5.二号女生宿舍楼
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 011403001009 | 墙面刷乳胶漆 | 1.名称：内墙刷乳胶漆 2.腻子：两遍 3.内墙乳胶漆：两遍 4.部位：108/109/110室内墙面 5.其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 144.9
34 | 011403001010 | 天棚乳胶漆 | 1.名称：天棚乳胶漆 2..做法：内墙腻子两遍，内墙乳胶漆两遍 4.部位：108/109/110室内墙面 5.其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 65.1
35 | 01B017 | 涂料铲除 | 1.名称：涂料铲除 2.部位：108/109/110室内墙面 3.垃圾处理：外运，运距自定 4.其他：详见设计及规范要求 |  | ㎡ | 210
6.男生宿舍楼
（1）拆除部分
36 | 01B018 | 吊顶拆除 | 1.名称：吊顶拆除 2.类型：集成吊顶 3.部位：北1楼卫生间、南2楼卫生间、北2楼卫生间、北2楼洗漱间、南4楼洗漱间、北4楼卫生间、北4楼洗漱间 4.垃圾处理：外运，运距自定 5.其他：详见设计及规范要求 |  | ㎡ | 97.65
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 01B019 | 涂料铲除 | 1.名称：涂料铲除 2.部位：北1楼卫生间、南2楼卫生间、北2楼卫生间、北2楼洗漱间、南4楼洗漱间、北4楼卫生间、北4楼洗漱间室内墙面及顶面 3.垃圾处理：外运，运距自定 4.其他：详见设计及规范要求 |  | ㎡ | 129.57
（2）新建部分
38 | 010801006001 | 防盗门插销安装 | 1.名称：防盗门插销安装 2.材质：钢制镀锌 3.规格：与其他房间防盗门插销同 4.其他：详见设计及规范要求 |  | 套 | 20
39 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.名称：纱扇制作安装 2.材质：推拉式金钢网纱扇 3.尺寸：570mm*930mm 4.其他：详见设计及规范要求 |  | 扇 | 1
40 | 011403001011 | 墙面刷乳胶漆 | 1.名称：内墙刷乳胶漆 2.腻子：两遍 3.内墙乳胶漆：两遍 4.部位：北1楼卫生间、南2楼卫生间、北2楼卫生间、北2楼洗漱间、南4楼洗漱间、北4楼卫生间、北4楼洗漱间内墙面 5.其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 31.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 011403001012 | 天棚乳胶漆 | 1.名称：天棚乳胶漆 2..做法：内墙腻子两遍，内墙乳胶漆两遍 3.部位：北1楼卫生间、南2楼卫生间、北2楼卫生间、北2楼洗漱间、南4楼洗漱间、北4楼卫生间、北4楼洗漱间顶面 4.其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 97.65
42 | 030413001001 | 圆形吸顶灯 | 1.名称：圆形吸顶灯 2.规格：220V，60W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：详见设计及规范要求 |  | 套 | 7
43 | 01B020 | 南二楼洗漱间水池维修加固 | 1.名称：水池加固维修 2.内容：水池下原支撑焊接加固 3.其他：详见设计及规范要求 |  | 项 | 1
44 | 01B021 | 床梯安装 | 1.名称：床梯安装 2.材质：钢制围栏 3.围栏来源：利旧，包含拆除指定床梯 4.部位：南楼303/313，北楼105/109/206房间 5.其他：详见设计及规范要求 |  | 个 | 6
45 | 01B022 | 床围栏安装 | 1.名称：床围栏安装 2.材质：钢制围栏 3.围栏来源：利旧，包含拆除指定床围栏 4.安装部位：北楼109/112房间 5.其他：详见设计及规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 01B023 | 宿舍房间防盗门维修加固 | 1.名称：防盗门维修加固 2.维修内容：采用镀锌扁铁固定并加固处理 3.位置：南楼317/409/410，北楼421 4.其他：详见设计及规范要求 |  | 樘 | 4
7.综合楼二楼、三楼窗户更换
47 | 01B024 | 塑钢窗拆除 | 1.名称：塑钢窗拆除 2.材质：塑钢 3.垃圾处理：下楼并外运，运距自定 4.其他：详见设计及规范要求 |  | 樘 | 5
48 | 010807001002 | 断桥铝合金推拉窗 | 1.名称：断桥铝合金推拉窗 2.规格型号：80系列 3.玻璃：5+9+5钢化中空玻璃 4.纱扇：金刚砂纱纱扇 5.其他：详见设计及规范要求 |  | m2 | 9.31
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 |  | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施
2 | 011601009001 | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施
3 | 011601010001 | 冬雨季施工 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
4 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
5 | 011601013001 | 二次搬运 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：开封市卫生学校宋门宿舍恢复及学生生活区维修项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计